Табела 10.1. Листа опреме која се користи у научноистраживачком раду

|  | Назив опреме | Тип | Намена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МИКРОСКОП СА УРЕЂАЈЕМ ЗА АНАЛИЗУ СЛИКЕ | POLYWAR MET Reichert | Квантитативна анализа слике-материјала (oптички микроскоп повећање од 16 до 2000 пута) |
| 2 | СИСТEM ЗА КВАНТИТАТИВНУ АНАЛИЗУ СЛИКЕ | КАМЕРА JVC ТК 1280 Е | Квантитативна анализа слике-материјала |
| 3 | ХЕЛМХОЛЦОВИ КАЛЕМОВИ | домаће израде | Испитивање магнетних својстава савремених електротехничких материјала |
| 4 | ЕЛЕКТРОНСКИ ФЛУКСМЕТАР | F 10-5 Dr. Brockhaus Messtechnik | мерење магнетног поља |
| 5 | ТЕРМОВИЗИЈСКА КАМЕРА | IR FLEX-CAM T | Термовизијски мерни систем за мерење температуре до 600 C |
| 6 | ДИГИТАЛНИ ИЗВОР ЗА НАПАЈАЊЕ | KEITHLEY 242 | Испитивање електричних и магнетних карактеристика материјала |
| 7 | RLC METAР | LCR HiTester HIOKI 3532-50 | Испитивање електричних карактеристика материјала |
| 8 | ХИСТЕРЕЗИОГРАФ | Dr. Brockhaus Messtechnik MPG 100 D | Систем за мерење магнетних својстава мегнетно-меких материјала |
| 9 | Високофреквентни ГЕНЕРАТОР | VGI4 (1,8 MHz) | Лабораторијско постројење за добијање аморфних и микрокристалних трака методом брзог хлађења растопа на ротирајућем диску (melt-spinning) |
| 10 | ЛАБОРАТОРИЈСКА ПЕЋ ДО 1350 С СА ТЕРМОРЕГУЛАТОРОМ | домаће израде | Припрема материјала за испитивање |
| 11 | Q500MC | LEICA software QWin | Аутоматски уређај за квантитативну анализу слике |
| 12 | Уређај за полирање и електрополирање узорака материјала | PRESI MECAPOL P 255/S, POLISEC C20 CELL | Припрема материјала за стереолошка испитивања |
| 13 | ПЛАНЕТАРНИ МЛИН СА ПРИБОРОМ | BALL MILL PM100, Retsch GmbH, | Припрема материјала за испитивање |
| 14 | МЕРНО АКВИЗИЦИОНИ СИСТЕМ | УСБ-6009 | Испитивање електричних и магнетних карактеристика материјала |
| 15 | СТАБИЛИСАНИ СТРУЈНИ ИЗВОД | 0-10 А 220V 50HZ | Припрема материјала за испитивање |
| 16 | УНИВЕРЗАЛНА КИДАЛИЦА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ЧВРСТОЋЕ (0-5000 кг.) | Оtto Wolpert | Испитивање механичких карактеристика материјала |
| 17 | МЕТАЛОГРАФСКИ МИКРОСКОП | Carl Zeiss | Испитивање микроструктуре материјала |
| 18 | УРЕЂАЈ ЗА МЕРЕЊЕТВРДОЋЕ | HPO 25О DDR | Испитивање механичких карактеристика материјала |
| 19 | МЕТАЛОГРАФСКИ МИКРОСКОП | МИМ 7 | Испитивање микроструктуре материјала |
| 20 | ОСЦИЛОСКОП | МА 4О7О 20MHZ ИСКРА СТ 00079 | Процесирање сигнала |
| 21 | ОСЦИЛОСКОП ДИГИТАЛНИ | ISKRASCOPE LCD ODU-0402 НО 8707298 | Процесирање сигнала |
| 22 | СТАРТЕР КИТ | PCИ 6024/ЦБ-68 ЛП PCИ-6024.КОНЕКТОР БЛОК ЦБ-68ЛП,Р6868 КАБЛ | Процесирање сигнала |
| 23 | РЕЛЕЈНИ СКЛОП | УЛ8ТР-8РЕЛЕЈА ПЛЦ-РСЦ 24 ВД/6А СА СТАБ.ИЗВОРОМ НАП.240VAC/24VDC/2 | Процесирање сигнала |
| 24 | BAR CODE SCENER | CCD MS6220 | Процесирање сигнала |
| 25 | RC ГЕНЕРАТОР | МА 36О4 0-4В. 20HZ - 200КHZ | Спровођење вежби из електронике |
| 26 | НАПАЈАЛНИК ТРАНЗИСТОРА | МА 4153 ТЕСТЕР /0-40/В,/ 0-400/МА | Спровођење вежби из електронике |
| 27 | RC ГЕНЕРАТОР | МА 4102 0-3000 HZ | Спровођење вежби из електронике |
| 28 | ТРАНСФОРМАТОР РЕГУЛАЦИОНИ | ХТН 09ОО ИСКРА 380/520.В 10А Ф.БР.656 | Спровођење вежби из електронике |
| 29 | ТРАНСФОРМАТОР РЕГУЛАЦИОНИ | ХТН 0900 ИСКРА 380/520 В . 10А. Ф.БР.829 | Спровођење вежби из електронике |
| 30 | МЕГАОМЕТАР | МА 2075, ТИП 432 | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
| 31 | RC ГЕНЕРАТОР | МА 3604, 20Hz-200kHz, 0-4V, БР. 751 И 752 | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
| 32 | АУТОТРАФО | 0-300V, 10A, БР.04986 | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
| 33 | ДИЕЛЕКТРОМЕТАР | МА 4190, 0-10 kV, БР. 8093 | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
| 34 | МОСТ ТОМСОНОВ СА ГАЛВАНОМЕТРОМ | МОСТ БР. 90528, ГАЛ БР. 4000465 | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
| 35 | ОСЦИЛОСКОП | МА 4041, СА СОНДОМ, 0-10МHz, 10 mV-1 V, БР. 256 | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
| 36 | ОСЦИЛОСКОП C 8-13 МЕМОРИЈСКИ СА ДВА УЛАЗА | 0-20V, 0.1МИКРОСЕКУНД–1СЕКУНД | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
| 37 | ИСПИТИВАЧ ИЗОЛАЦИЈЕ | 0-6 kV, КЛ. ТАЧН. 1,5 БР. 54064 | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
| 38 | МЕРАЧ ОТПОРА УЗЕМЉЕЊА | МУ-3, 0-500Ω, БР. 71075 | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
| 39 | RLC МОСТ | МА 4303, БР. 024 И 001349 | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
| 40 | МЕРАЧ УЗЕМЉЕЊА | ПУ-430, 0-1000Ω | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
| 41 | ПРЕЦИЗНИ ВАТМЕТАР | 600 W, КЛ. ТАЧН. 0,2 БР. 611792 | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
| 42 | КИДАЛИЦА ЗА ПРОГРАМСКО ИСПИТИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА | МЕХАТРОНИК ТФ 1000/10 | Опрема за извођење вежби из материјала |
| 43 | ПРОГРАМАБИЛНИ АУТОМАТ | ЛОЛА 212 | Опрема за извођење вежбe симулација аутомата |
| 44 | ЕДУКАЦИОНИ ПНЕУМАТСКИ СИСТЕМ | FESTO КОМПОНЕНТЕ | Опрема за извођење вежбe симулација аутомата |
| 45 | МЕРНИ СИСТЕМ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ ТРАНСФОРМАТОРА | домаће израде | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
| 46 | КОВЧЕГ МЕРИЛНИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА МЕРЕЊА | ISKRA | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
| 47 | ДВОКАНАЛНИ РЕГИСТРАЦИОНИ ИНСТРУМЕНТ | ТЗ 42ОО 2617 | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
| 48 | АКВИЗИЦИОНИ ПАКЕТ | NI RSI-6013,КОНЕКТОР БЛОК CB-68LP Р6868 VI LOGGER SOFT | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
| 49 | АПСОЛУТНИ ЕНКОДЕР 1024 | OMROM E6C3-AG5C | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
| 50 | МЕРНИ СИСТЕМ ЗА ИСПИТИВАЊЕ СТАТИЧКИХ И ДИНАМИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ПЕРМАНЕНТНОМАГНЕТНИХ КОРАЧНИХ МОТОРА | домаће израде | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |
| 51 | РЕГУЛИСАНИ ЕЛЕК ПОГОНИ ТРАНЗИСТОРСКИ ПРЕТВАРАЧ ФРЕКВЕНЦИЈЕ И НАПОНА 15403/А 15 | домаће израде | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |