Табела 10.1.

Листа опреме која се користи у научноистраживачком раду

| Р.Бр. | Назив опреме | Тип | Намена |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЕЛЕКТРОНСКИ ФЛУКСМЕТАР | F 10-5 DR. BROCKHAUS MESSTECHNIK | Мерење магнетног поља |
|  | ОСЦИЛОСКОП | МА 4О7О 20MHZ ИСКРА СТ 00079 | Процесирање сигнала |
|  | ОСЦИЛОСКОП ДИГИТАЛНИ | ISKRASCOPE LCD ODU-0402 НО 8707298 | Процесирање сигнала |
|  | СТАРТЕР КИТ | PCИ 6024/ЦБ-68 ЛП PCИ-6024. КОНЕКТОР БЛОК ЦБ-68ЛП, Р6868 | Процесирање сигнала |
|  | РЕЛЕЈНИ СКЛОП | УЛ8ТР-8РЕЛЕЈА ПЛЦ-РСЦ 24 ВД/6А СА СТАБ.ИЗВОРОМ НАП.240VAC/24VDC/2 | Процесирање сигнала |
|  | BAR CODE SCENER | CCD MS6220 | Процесирање сигнала |
|  | МЕГАОМЕТАР | МА 2075, ТИП 432 | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
|  | RC ГЕНЕРАТОР | МА 3604, 20Hz-200kHz, 0-4V | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
|  | АУТОТРАФО | 0-300V, 10A | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
|  | ДИЕЛЕКТРОМЕТАР | МА 4190, 0-10 kV | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
|  | МОСТ ТОМСОНОВ СА ГАЛВАНОМЕТРОМ | МОСТ БР. 90528, ГАЛ БР. 4000465 | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
|  | ОСЦИЛОСКОП | МА 4041, СА СОНДОМ, 0-10МHz, 10 mV-1 V | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
|  | ОСЦИЛОСКОП C 8-13 МЕМОРИЈСКИ СА ДВА УЛАЗА | 0-20V, 0.1МИКРОСЕКУНД–1СЕКУНД | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
|  | ИСПИТИВАЧ ИЗОЛАЦИЈЕ | 0-6 kV, КЛ. ТАЧН. 1,5 | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
|  | МЕРАЧ ОТПОРА УЗЕМЉЕЊА | МУ-3, 0-500Ω | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
|  | RLC МОСТ | МА 4303 | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
|  | МЕРАЧ УЗЕМЉЕЊА | ПУ-430, 0-1000Ω | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
|  | ПРЕЦИЗНИ ВАТМЕТАР | 600 W, КЛ. ТАЧН. 0,2 | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
|  | ПРОГРАМАБИЛНИ АУТОМАТ | ЛОЛА 212 | Опрема за извођење вежбe симулација аутомата |
|  | ЕДУКАЦИОНИ ПНЕУМАТСКИ СИСТЕМ | FESTO КОМПОНЕНТЕ | Опрема за извођење вежбe симулација аутомата |
|  | МЕРНИ СИСТЕМ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ ТРАНФОРМАТОРА | ДОМАЋЕ ИЗРАДЕ | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
|  | КОВЧЕГ МЕРИЛНИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА МЕРЕЊА | ISKRA | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
|  | ДВОКАНАЛНИ РЕГИСТРАЦИОНИ ИНСТРУМЕНТ | ТЗ 42ОО 2617 | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
|  | АКВИЗИЦИОНИ ПАКЕТ | NI RSI-6013, КОНЕКТОР БЛОК CB-68LP Р6868 VI LOGGER SOFT | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
|  | АПСОЛУТНИ ЕНКОДЕР 1024 | OMROM E6C3-AG5C | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
|  | МЕРНИ СИСТЕМ ЗА ИСПИТИВАЊЕ СТАТИЧКИХ И ДИНАМИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ПЕРМАНЕНТНОМАГНЕТНИХ КОРАЧНИХ МОТОРА | домаће израде | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |
|  | РЕГУЛИСАНИ ЕЛЕК ПОГОНИ ТРАНЗИСТОРСКИ ПРЕТВАРАЧ ФРЕКВЕНЦИЈЕ И НАПОНА 15403/А 15 | домаће израде | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |
|  | СОЛАРНА ИНСТАЛАЦИЈА ФОТОНАПОНСКОГ СОЛАРНОГ ПОСТРОЈЕЊА, НОМИН. СНАГЕ 1 kW | RAGGIE RGP 1000 W SBAT C2460 SOLAR CONTROLLER | Производња електричне енергије Мерења и испитивања |
|  | ПЛК СЕТ: ПРОГРАМАБИЛНИ ЛОГИЧКИ КОНТРОЛЕР TM258LF42DT, ОПЕРАТОР ПАНЕЛ HMISTU655, НАПАЈАЊЕ 24V DC, 3A ALBL8REM24030, ОРГИНАЛНИ СОФТВЕР СА ЛИЦЕНЦОМ ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ КОНТРОЛЕРА SOMACHINE MSDCHNLRUA | TM258LF42DT HMISTU655 ALBL8REM24030 MSDCHNLRUA 90NTW00002U SCHNEIDER ELECTRIC | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона и мехатронике |
|  | СЕТ ФРЕКВЕНТНИХ ПРЕТВАРАЧА | SIEMENS MICROMASTERM420, ALTIVAR 18, ALTIVAR 31, OMRON SYSDRIVE 3G3EV | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |
|  | ФРЕКВЕНТНИ ПРЕТВАРАЧ: ИМПУЛСНО ШИРИНСКОМ МОДУЛАЦИЈОМ (PWM) | MC3PHACVPE инвертор са IGBT модулом STGIPS10K60A | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |
|  | AПАРАТУРА ЗА МЕРЕЊЕ МОМЕНТА МОТОРА: АСИНХРОНИ МОТОР 1KW, ЕНКОДЕР 512 ИМПУЛСА, NI USB6008, ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА КОЧНИЦА. | домаће израде мотор РАДЕ КОНЧАР, NATIONAL INSTRUMENTS | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |
|  | КОМАНДНИ ОРМАР ЗА КОРИШЋЕЊЕ КОНТАКТОРСКЕ ОПРЕМЕ У ПОГОНУ АСИНХРОНОГ МОТОРА: МУЛТИМЕТАР PM710, СОФТСТАРТЕР ATS01N206QN: ВРЕМЕНСКИ РЕЛЕЈИ RE11RMMU, КОНТАКТОРИ LC1D09P7… | домаће израде ЕЛЕКТРОВАТ | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |
|  | ЕДУКАТИВНИ ПАНО СА ЕЛЕМЕНТИМА АУТОМАТИКЕ: PLC ПЛАТФОРМА MODICONM340, TOUCH PANEL MAGELIS XBTRT500, СА ИЗВЕДЕНИМ КОНТАКТИМА, РЕЛЕЈИМА И ЗАШТИТОМ, | домаће израде уграђени елементи SCHNEIDER ELECTRIC | Опрема за извођење вежби из електромоторних погона |
|  | МЕРНО-АКВИЗИЦИОНИ МОДУЛ | NI 9215, NATIONAL INSTRUMENTS | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
|  | МЕРНО-АКВИЗИЦИОНИ МОДУЛ | NI 9219, NATIONAL INSTRUMENTS | Опрема за извођење вежби из електричних мерења |
|  | СТРУЈНА КЛЕШТА | DCM400, SANWA | Опрема за испитивање из области електричних мерења |
|  | ПРОГРАМАБИЛНО AC/DC НАПАЈАЊЕ | АPS 1102, GW INSTEK | Опрема за испитивање из области електричних мерења |